ООО «Электрон»

Наименование организации

**Журнал**

учёта, проверки и испытаний электрооборудования

Начат «09» января 2017г.

Окончен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Сотрудник, ответственный за ведение и заполнение журнала: Сергеев Олег Петрович

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | #G0Наименование электроинструмента | | | | Инвентарный номер | | | Дата последнего испытания, проверки | | Причина испытания, проверки | | | Испытание  изоляции повышенным напряжением | | |
| После ремонта | | Периодическая | Дата | | Результат |
|  | 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Дрель сетевая ударная  ДУ-1 | | | | 56 | | | 02.05.17 | | + | |  | 02.05.17 | | удв. |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |
| Измерение сопротивления изоляции | | | Проверка исправности цепи заземления | | | Внешний осмотр и проверка работы на холостом ходу | | | Дата следующего испытания, проверки | | Работник, производившее проверку, испытание | | | | |
| Дата | | Результат | Дата | Результат | | Дата | Результат | | Ф.И.О. | | | Подпись | |
| 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | |
| 02.05.17 | | 0,7 Мом удв | 02.05.17 | удв | | 02.05.17 | удв. | | 02.11.17 | | Сергеев О.П. | | | Сергеев | |