**Акт**

**комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности и категорирования объекта с массовым пребыванием людей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272**

В соответствии с графиком проверок межведомственная комиссия в следующем составе:

**Председатель (руководитель) комиссии** – Глава администрации района г. Санкт-Петербург Фамилия, инициалы;

**Члены комиссии:**

Сотрудник УФСБ России по г. Санкт-Петербург – Фамилия, инициалы;

Заместитель начальника отдела полиции (№ и название ОП) Управления МВД России по г. Санкт-Петербург - Фамилия, инициалы

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности г. Санкт-Петербург по *\_\_\_* району - Фамилия, инициалы

Правообладатель - проректор по административной работе – руководитель аппарата КФУ \_\_\_\_ Фамилия, инициалы

(Ф.И.О. и должности членов комиссии)

действующая на основании постановления \_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(реквизиты документа)

провела обследование и категорирование: наименование объекта КФУ, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. \_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_\_.

(название, адреса объекта)

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит *\_\_\_\_\_* человек. (цифрами)

На основании пунктов 10 и 11 постановления объекту присваивается категория опасности \_\_\_\_\_\_.

(цифрами)

**При обследовании объекта установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны:**

Ограждение: территория с юго-западной, южной, юго-восточной стороны огорожена металлическим ограждением высотой не менее 0,5 м, с северной стороны металлическим решетчатым забором высотой не менее 2 м, с западной и восточной стороны ограждения отсутствуют.

Система видеонаблюдения – всего 40 видеокамер (20 наружных IP-камер, 20 внутренних), на момент проверки в рабочем состоянии.

Охрана объекта осуществляется ООО «ЧОП «Охрана» (или пропускной режим осуществляется вахтерами Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда КФУ) с выставлением (количество) постов круглосуточно.

Установлена система автоматической пожарной сигнализации фирмы «Спектр», программное обеспечение «ППП».

Установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.

Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны ООО «Сигнал».

Объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением.

**Выявленные недостатки:**

- не определено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его взаимодействие с территориальными органами УФСБ России и МВД;

- не все помещения здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

- не задействовано эвакуационное освещение, не установлены светоуказатели «Выход» над эвакуационными выходами;

- руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

**Отсутствуют:**

- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта;

- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;

- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный);

- стационарный арочный металлодетектор;

- ручные металлоискатели;

- автоматические установки пожаротушения;

- телефонный аппарат не оборудован автоматическим определителем номера;

**Вывод: Инженерно-технические средства и состояние охраны объекта установленной категории опасности не соответствует пунктам 23, 24, 27, 29-32 постановления.**

**Рекомендации по устранению:**

- разработать и утвердить:

1. план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями органов безопасности и внутренних дел);
2. планы обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный, которые утверждаются руководителем учреждения и подписываются лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта).
3. план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте.

**Срок устранения** – 1 месяц;

- на входах дополнительно установить два стационарных металлодетектора для осуществления контролируемого допуска граждан;

**Срок устранения** – 6 месяцев;

- обеспечить все телефонные аппараты автоматическим определителем номера;

**Срок устранения** – 3 месяца;

- определить должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его взаимодействие с территориальными органами УФСБ России;

**Срок устранения** – 1 месяц;

- выполнить ранее выданное предписание органа Государственного пожарного надзора от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ в соответствии с установленными сроками.

Акт составлен в пяти экземплярах:

1-й экз. – в администрации района г. Санкт-Петербург.

2-й экз. – в УФСБ России по РТ.

3-й экз. – в ОП (№ и название ОП) УМВД России по г. Санкт-Петербургу.

4-й экз. – в отделе надзорной деятельности МЧС г. Санкт-Петербург.

5-й экз. – у правообладателя объекта.

**Подписи всех членов комиссии:**

**Председатель (руководитель) комиссии -**

Глава Администрации

района г. Санкт-Петербург*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (Инициалы, фамилия)

**Члены комиссии:**

Сотрудник Управления ФСБ

России *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (Инициалы, фамилия)

Заместитель начальника отдела полиции (№ и название ОП)

Управления МВД России г. Санкт-Петербург *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (Инициалы, фамилия)

Заместитель начальника отдела

надзорной деятельности и ПР г. Санкт-Петербург по \_\_\_\_ району

УНД и ПР ГУ МЧС России \_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (Инициалы, фамилия)

Ознакомлен, копию акта получил:

Проректор по административной работе -

руководитель аппарата КФУ*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Инициалы, фамилия)