Приложение № 4
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947)

| Организация ООО "Пион" | УТВЕРЖДАЮ * |
| --- | --- |
| Предприятие Цех | Генеральный директор ООО "Пион" Воронов С.В. |
|  | (руководитель или лицо, ответственное за пожарную безопасность, должность, ф.и.о.) |

Воронов

(подпись)

| “ | 16 | ” | октября | 20 | 19 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) начальнику цеха N 5 Ковалеву С.М., 16.10.2019

(должность руководителя работ,

ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. На выполнение работ электросварочных (ручная сварка) на трубах горячего

(указывается характер и содержание работы)

водоснабжения и центрального отопления

3. Место проведения работ помещения N N 601 - 608 делового центра "Мир"

(отделение, участок, установка,

по адресу: г. СПб, Проспект Мира, д. 103

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

| № п/п | Ф.И.О. | Профессия | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил | Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |  |
| 1 | Куров С.К. | Электросварщик ручной сварки | Куров | 16.10.2019 | Ковалев |
| 2 | Андреев В.С. | Электросварщик ручной сварки | Андреев | 16.10.2019 | Ковалев |

5. Планируемое время проведения работ:

| Начало | 12:00 | время | 16.10.2019 | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | 20:00 | время | 16.10.2019 | дата |

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ
место проведения огневых работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

материалов, обеспечить первичными средствами пожаротушения, защитить от искр

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен в радиусе 5 м,

закрыть негорючими материалами вентиляционные отверстия.

7. Наряд-допуск выдан 	Главный инженер Степанов С.И.

(должность и ф.и.о. лица, выдавшего наряд-допуск,

Степанов 16.10.201

подпись, дата)

Наряд-допуск получен 	Ковалев 16.10.2019

(подпись руководителя работ, дата)

| Согласовано | Служба пожарной безопасности делового центра "Мир", главный специалист по пожарной безопасности |
| --- | --- |
| со службами объекта, | (название службы, должность и ф.и.о. |
| на котором будут | Никитин В.М. Никитин 16.10.2019 |
| производиться огневые работы | ответственного лица, подпись, дата) |

8. Место проведения работ подготовлено:

| Руководитель работ | Ковалев | 16.10.2019 | 12:30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата, время) |

Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7)

| Никитин | 16.10.2019 | 12:35 |
| --- | --- | --- |
| (подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время) |

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе | Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места |
| --- | --- |
| дата, время | подпись руководителя работ | подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответствии с пунктом 7) | дата, время | подпись руководителя работ |
| 16.04.201812:35 | Ковалев | Никитин | 16.10.201920:00 | Ковалев |
| 17.04.201812:30 | Ковалев | Никитин | 17.10.201914.25 | Ковалев |

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

Служба пожарной безопасности делового центра "Мир", главный специалист по

пожарной безопасности

(название службы, должность ответственного,

| Никитин В.М. | Никитин | 17.10.2019 |
| --- | --- | --- |
| ф.и.о., подпись, дата) |

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады | Выведен из состава бригады | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- |
| ф.и.о. | с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | квалификация, разряд | выполняемая функция | дата, время | ф.и.о. | дата, время | выполняемая функция |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

| Начальник цеха N 5 Ковалев С.М. | Ковалев | 17.10.2019 | 14:25 |
| --- | --- | --- | --- |
| (руководитель работ, подпись, дата, время) |

Главный специалист по пожарной безопасности службы пожарной безопасности делового центра "Мир"

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

| Никитин В.М. | Никитин | 17.10.2019 | 14:25 |
| --- | --- | --- | --- |
| ф.и.о., подпись, дата, время) |

# Footnotes

*	 Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ.